опросный лист

генераторы

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| --- | --- | --- | --- |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

- эл. почта: ehc@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

- ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

| Наименование компании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |  |  |
| Контактные лица |  |  |  |  |
| Ответственное лицо по техническим вопросам |  |  | Ответственное лицо по экономическим вопросам |  |
| ФИО |  |  | ФИО |  |
| Должность |  |  | Должность |  |
| Телефон |  |  | Телефон |  |
| E-mail |  |  | E-mail |  |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание основной деятельности объекта (описание назначения объекта, выпускаемой продукции, существующей технологии и т.д.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удаленность объекта от жилой зоны, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота над уровнем моря, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика электрических сетей на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие подключения к внешней электрической сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выделенный лимит электрической мощности (из внешней сети), кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение внешних электрических сетей (до объекта), кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие собственных источников электроэнергии, их общая мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие собственной трансформаторной подстанции, её мощность, кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение внутренних электрических сетей (на территории объекта), кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрические нагрузки на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие схемы электроснабжения потребителей (при наличии приложить к запросу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие высоковольтного закрытого распределительного устройства (ЗРУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полная расчетная мощность (Sрасч.), кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активная расчетная мощность (Pрасч.), кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реактивная расчетная мощность (Qрасч.), кВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально возможная длительная (более 15 мин) активная нагрузка, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активная мощность потребителей 1-ой категории надежности электроснабжения, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активная мощность потребителей 2-ой категории надежности электроснабжения, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активная мощность потребителей 3-ей категории надежности электроснабжения, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольшая единичная мощность электропотребителя с активной нагрузкой, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активная мощность самого большого электродвигателя, кВт Тип запуска (прямой, через УПП, через частотный преобразователь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (THDU) (КU согласно ГОСТ 13109-97), вносимый электропотребителями, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовое потребление активной мощности, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время суток |  | 01:00 |  |  | 02:00 |  |  |  | 03:00 |  |  |  | 04:00 |  |  | 05:00 |  |  |  | 06:00 |  |  |  | 07:00 |  |  | 08:00 |  |  |  | 09:00 |  |  | 10:00 |  |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 |  |
| Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время суток |  | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  |  | 18:00 |  |  |  | 19:00 |  |  | 20:00 |  |  |  | 21:00 |  |  | 22:00 |  |  | 23:00 |  |  |  | 24:00 |  |
| Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абсолютные величины гармонических составляющих напряжения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  | 11 |  |  |  | 13 |  |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  |  | 19 |  |  | 21 |  |  | 23 |  |  |  | 25 |  |
| Характеристика тепловых сетей на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие подключения к внешней тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выделенный лимит тепловой мощности (из внешней сети), МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие собственных источников тепловой энергии, их общая мощность, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие собственного теплового пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоноситель системы отопления (нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вода / пар |  |  |  |
| (Твх/Твых), ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Рвх/Рвых), атм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоноситель системы горячего водоснабжения (нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вода / пар |  |  |  |
| (Твх/Твых), ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Рвх/Рвых), атм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоноситель системы вентиляции (нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вода / пар |  |  |  |
| (Твх/Твых), ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Рвх/Рвых), атм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие схемы теплоснабжения потребителей с указанием расходов, температур и давлений (при наличии приложить к запросу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на вентиляцию, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на технологические нужды, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие потребности в технологическом паре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход технологического пара, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура технологического пара, ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление технологического пара, бар абс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности по месяцам (при использовании тепла на технологию), МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месяц |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |
| Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика газопровода на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие подключения к газопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный расход газа через газопровод, нм3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выделенные лимиты газа, млн. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление газа на выходе из газораспределительного пункта, бар изб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низшая теплотворная способность газа, ккал/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность газа, кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав газа (если он отличается от стандартного природного газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компо-нент | Объемная доля, % |  |  | Массовая доля, % |  |  |  | Компо- нент |  |  |  | Объемная доля, % |  |  | Массовая доля, % |  |  |  |  |  |  | Компо-нент |  |  |  | Объемная доля, % |  |  | Массовая доля, % |  |  |  | Компо-нент |  |  | Объемная доля, % |  |  |  | Массовая доля, % |  |  |
| CO2 |  |  |  |  |  |  |  | C3H8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2H4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2 |  |  |  |  |  |  |  | C4H10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2H6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 |  |  |  |  |  |  |  | C5H12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C3H6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH4 |  |  |  |  |  |  |  | C6H14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Генераторная установка (ГУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единичная электрическая мощность ГУ, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемое топливо (природный газ / попутный газ / биогаз / дизельное топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель генераторной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество генераторных установок, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение генератора, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная частота тока, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень автоматизации по ГОСТ 14228-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень автоматизации по ГОСТ Р 50783-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение генераторных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в здании Заказчика  |  |  | в контейнере  |  |  |  | в быстровозводимом здании  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение (для контейнерного варианта) по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы генераторных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автономный  |  |  |  | параллельно с сетью(1)  |  |  |  |  | комбинированный(2)  |  |  |  |
| - - условия работы генераторной установки параллельно с сетью определяются техническими условиями на подключение, выданными региональной энергетической компанией; - - предусмотрено два режима работы: автономный и параллельно с сетью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа параллельно с сетью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экспорт энергии в сеть  |  |  |  | сеть срезает пики  |  |  |  |  | ГУ срезает пики  |  |  |  |
| Комплектность поставки генераторных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местная (локальная) панель управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система поддержания установки «в горячем резерве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система запуска двигателя (электростартерная / пневматическая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость расходного топливного бака (при необходимости), м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масляная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость расходного масляного бака (при необходимости), м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система подготовки воздуха на горение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выхлопная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимый уровень звукового давления на расстоянии 1 м от ГПУ, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗИП (указать необходимое количество моточасов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система утилизации тепла (СУТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в СУТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация тепла рубашки охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация тепла выхлопных газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация тепла охладителя масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация тепла охладителя нуддувочного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиковый котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в пиковых котлах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абсорбционная холодильная установка (выработка холода для кондиционирования воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в абсорбционной холодильной установке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая холодопроизводительность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем охлаждаемого помещения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемый температурный график охлаждаемой воды, ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования к абсорбционной холодильной установке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловой пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в тепловом пункте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие системы химводоподготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможность использования системы химводоподготовки для нужд ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав воды после системы химводоподготовки - указать или приложить отдельным файлом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав исходной воды (при отсутствии системы химводоподготовки) - указать или приложить отдельным файлом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газораспределительный пункт (ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в ГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входное давление, бар изб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость поставки системы технического учета газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость поставки системы коммерческого учета газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдача мощности от генераторов осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ЗРУ объекта (есть свободные ячейки)  |  |  |  | на ЗРУ объекта (требуется модернизация)  |  |  |  |  | на собственное ЗРУ ТЭС (поставляется вместе с ТЭС)  |  |  |  |
| Размещение ЗРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в здании Заказчика  |  |  | в контейнере  |  |  |  | в быстровозводимом здании  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение на шинах ЗРУ, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток сборных шин ЗРУ, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка (производитель) коммутационной аппаратуры ЗРУ (если есть предпочтения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование сборных шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ячейка подключения внешней сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток коммутационного аппарата ячейки подключения внешней сети, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отходящих линий секции 1, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отходящих линий секции 2, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток коммутационных аппаратов отходящих линий секции 1, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фидер 1 | фидер 2 | фидер 3 |  | фидер 4 |  | фидер 5 |  | фидер 6 | фидер 7 | фидер 8 |  | фидер 9 |
| Номинальный ток коммутационных аппаратов отходящих линий секции 2, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фидер 1 | фидер 2 | фидер 3 |  | фидер 4 |  | фидер 5 |  | фидер 6 | фидер 7 | фидер 8 |  | фидер 9 |
| Трансформаторные подстанции (ТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдача мощности с ЗРУ осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ТП объекта (есть свободные трансформаторы)  |  |  |  |  | на ТП объекта (требуется модернизация)  |  |  |  | на собственные ТП ТЭС (поставляется вместе с ТЭС)  |  |  |  |
| Количество ТП, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение первичной обмотки трансформатора, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение вторичной обмотки трансформатора, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформаторов (масляный / сухой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка (производитель) трансформаторов (если есть предпочтения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность ТП, кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 1 | ТП 2 | ТП 3 |  | ТП 4 |  | ТП 5 |  | ТП 6 | ТП 7 | ТП 8 |  | ТП 9 |
| Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдача мощности от ТП осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на РУНН объекта (существующеее)  |  |  |  | на РУНН объекта (требуется модернизация)  |  |  |  |  | на строящееся РУНН (поставляется вместе с ТЭС)  |  |  |  |
| Размещение РУНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в здании Заказчика  |  |  | в контейнере  |  |  |  | в быстровозводимом здании  |  |  |  |  |  |
| Количество РУНН, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение на шинах РУНН, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток сборных шин РУНН, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка (производитель) коммутационной аппаратуры РУНН (если есть предпочтения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование сборных шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройства ввода резерва (УВР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество УВР, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение УВР, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток УВР, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка (производитель) УВР (если есть предпочтения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительное устройство собственных нужд (РУСН) ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в РУСН(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение на шинах РУСН, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| Марка (производитель) коммутационной аппаратуры РУСН (если есть предпочтения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение РУСН осуществляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от ЗРУ через трансформаторы собственных нужд  |  |  |  | от ЗРУ через ТП объекта (существующие)  |  |  |  |  | от РУНН  |  |  |  |
| Автоматизированная система управления (АСУ) ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в АСУ ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектность АСУ ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система визуализации параметров и характеристик ТЭС (SCADA-система) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система диспетчеризации параметров и характеристик ТЭС в АСУ ТП верхнего уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система архивации, хранения и вывода на печать параметров и характеристик ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЭС

| Генеральный проектировщик объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование компании |  |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |  |
| Контактные лица |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  | Проектировщик системы электроснабжения |  |
| ФИО |  |  | ФИО |  |
| Телефон, e-mail |  |  | Телефон, e-mail |  |

электроинструменты и строительное оборудование

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| --- | --- | --- | --- |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

- эл. почта: ehc@nt-rt.ru